## 2025
2025 Reagent Verification Log DALPDMF018 V1.0 | [7 empty] | Instrument |  | Sailor Moon
NAME | LOT NUMBER | LOT (WATER/METHANOL) | FORMIC ACID LOT (VENDOR) | REC'D DATE/PREP DATE | EXP DATE | DATE OF VALIDATION | IN USE DATE | TECH | COMMENT | SUPERVISOR REVIEW
MPA | 10125 | H2O:243465 | OPTIMA | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | WJ
MPB | 10125 | N/A | OPTIMA | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | WJ
WASH2 | 10425 | N/A | OPTIMA: 244336 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | AG
MPA | 10925 | H2O:243465 | OPTIMA: 244336 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | AG
WASH1 | 10925 | H2O:243465 | OPTIMA: 244336 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | AG
MPA | 11425 | H2O:243465 | OPTIMA:243954 | 2025-01-14 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | AG
MPB | 11725 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-01-17 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | AG
MPA | 11825 | H2O:243970 | OPTIMA: 243954 | 2025-01-18 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | AG
MPA | 12525 | H2O:243970 | OPTIMA:243954 | 2025-01-25 | 2025-02-25 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | AG
MPB | 12525 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-01-25 | 2025-02-25 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | AG
WASH1 | 13025 | H2O:244037 | OPTIMA:243954 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | AG
WASH2 | 13025 | N/A | OPTIMA:243954 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | AG
MPA | 13125 | H2O:244382 | OPTIMA:243954 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | AG
MPB | 20125 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | AG
MPA | 20625 | H2O:244382 | OPTIMA:243954 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | AG
WASH1 | 20625 | H2O:244382 | OPTIMA:243954 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | AG
WASH2 | 20625 | N/A | OPTIMA:243954 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | AG |  | AEA 02.07.25
MPA | 21325 | H2O:244382 | OPTIMA: 243954 | 2025-02-13 | 2025-03-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | AS
MPA | 22025 | H2O:244381 | OPTIMA:243954 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | AG
MPA | 22525 | H2O:246195 | OPTIMA:243954 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | AG
MPB | 22525 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | AG
MPA | 30125 | H2O:246195 | OPTIMA:243954 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | AG
MPB | 30425 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | AG
MPA | 30625 | H2O:246195 | OPTIMA:243954 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | AG
MPB | 30825 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-03-08 | 2025-04-08 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | AG
MPA | 31125 | H2O:246909 | OPTIMA:243954 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | AG
MPA | 31625 | H2O:246909 | OPTIMA:243954 | 2025-03-16 | 2025-04-16 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | TH
MPB | 31625 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-03-16 | 2025-04-16 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | TH
MPA | 32225 | H2O:250084 | OPTIMA:243954 | 2025-03-22 | 2025-04-22 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | AG
MPB | 32625 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | AG
MPA | 32825 | H2O:250104 | OPTIMA:243954 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | AG
MPB | 40225 | MEOH:243941 | OPTIMA:243954 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | AG
MPA | 40325 | H2O: 250104 | OPTIMA: 250229 | 2025-04-03 | 2025-05-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | AG
MPB | 40525 | MEOH:243941 | OPTIMA: 250229 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | AG
WASH1 | 40525 | H2O: 250104 | OPTIMA: 250229 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | AG
MPA | 40925 | H2O:250121 | OPTIMA: 250229 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | TH
MPB | 41025 | MEOH:243941 | OPTIMA: 250229 | 2025-04-10 | 2025-05-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | AA | PREP BY TH
WASH1 | 41525 | H2O: 250121 | OPTIMA: 250229 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | TH | PREP BY WH
WASH2 | 41525 | NA | OPTIMA: 250229 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | TH | PREP BY WH
MPB | 41625 | MEOH:243943 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | TH
WASH1 | 41525 | H2O:250121 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | TH | PREP BY JN
WASH2 | 41525 | NA | OPTIMA: 250230 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | TH | PREP BY JN
MPA | 41725 | H2O:250121 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-17 | 2025-05-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | TH
MPA | 42325 | H2O:250121 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | TH
WASH1 | 42525 | H2O: 250104 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | TH
WASH2 | 42525 | NA | OPTIMA:243954 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | TH
MPA | 42625 | H2O: 250104 | COPC_ME_VAL_043025 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TH
MPB | 42925 | MEOH:243943 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | TH
WASH1 | 42925 | H2O: 250104 | OPTIMA: 250230 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TH | PREP BY JN
WASH2 | 42925 | NA | OPTIMA: 250230 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TH | PREP BY JN
WASH1 | 50125 | H2O:250113 | OPTIMA:243954 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | TH | PREP BY DS
WASH2 | 50125 | NA | OPTIMA: 250229 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | TH | PREP BY ME | AEA 05.08.25